30.12.2011            322

Об утверждении сводной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Федоровского района

на 2012-2015 годы»

В соответствии с пунктом 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011 № Пр-701,  Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая  сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а также эффективным решать существующие проблемы в рамках федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»  с использованием программно-целевого метода, руководствуясь Уставом Фёдоровского муниципального района  администрация Фёдоровского муниципального ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фёдоровского района на 2012-2015 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Фёдоровского  муниципального района Синицына О.А.

Глава администрации

Фёдоровского муниципального  района                                         А.В. Горбатов

Приложение к

Постановлению № 322

от 30.12.2011

сводная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры  Федоровского района

на 2012-2015 годы»

ФЕДОРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2011год

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Федоровского муниципального района на 2012–2015 гг.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Федоровского муниципального района на 2012-2015 гг. (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания разработки программы: | п. 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011г. № Пр-701, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав Федоровского муниципального района. |
| Основные разработчики программы: | Администрации муниципальных образований Федоровского района, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, отдел ГО и ЧС (экология), организации коммунального комплекса Федоровского района. |
| Цель программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы: | - реализация проектных решений Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципальных образований Федоровского района; - строительство, ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов; - обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; - замена устаревшего и изношенного оборудования; - внедрение новых технологий; - привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг. |
| Срок реализации программы: | 2012 - 2015 гг. |
| Объемы финансирования: | Прогнозный объем финансирования Программы составляет – 838,2 млн. руб. в том числе: 2012 г. – 102,4 млн. руб., 2013 г. – 217,4 млн. руб., 2014 г. –251млн. руб., 2015 г. -265,6млн. руб. |
| Исполнители программы: | Администрации муниципальных образований Федоровского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит к 2015 году: - обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищной сферы и гражданского строительства на территории муниципальных образований Федоровского района в объеме не менее 21,8 м2 на каждого имеющего в этом потребность; - обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего к 2015 году на 64м3 в сутки количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов; - осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов; - проложить, реконструировать, провести ремонт 79,332 км водопроводных сетей; - проложить, реконструировать, провести ремонт 6,4 км канализационных сетей; - снизить степень износа основных фондов предприятия МУП «Лидер» и основных фондов жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований на 55 %; - снизить аварийность на водопроводных сетях до 2,5 повреждений на 1 км в год; - снизить аварийность на канализационных сетях до 0,5 повреждений на 1 км в год; - уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на 2,7 %; -провести модернизацию и замену технологического оборудования очистных сооружений и насосных станций на более производительное и современное; - повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения; - снизить эксплуатационные расходы на электричество, требуемое для перекачки воды на 5,3 %, а также на реагенты, необходимые в процессе водоподготовки; - обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка; - осуществить выполнение энергосберегающих мероприятий; - увеличить процент населения муниципальных образований, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением, на 9 %. Реализация мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) позволит к 2015 году: - ввести в эксплуатацию 19 га площади полигона ТБО; - площадки для временного сбора ТБО – 30,3га; - ввести в эксплуатацию 1 мусоросортировочную станцию на полигоне по утилизации ТБО; |
| Система организации контроля за исполнением программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляется, администрацией Федоровского муниципального района, Советами депутатов муниципальных образований Федоровского муниципального района. |

## Введение

Федоровский район был образован в декабре 1965 года. Район расположен в центральной зоне левобережья Саратовской области, характеризующейся жарким и сухим летом и холодной малоснежной зимой. Имеет границы с Советским, Марксовским, Ершовским, Питерским и Краснокутским муниципальными районами.

Площадь района составляет 2521 квадратных километров.

Население района составляет 20,9 тысяч человек, из них 14,9 тыс. человек – сельское. Плотность населения в Федоровском муниципальном районе в 3 раза ниже, чем в среднем по области.

Территория Федоровского муниципального района является неотъемлемой частью Саратовской области, по величине  он занимает 20-е место среди муниципальных районов Саратовской области (2,5% от площади области).

Территория муниципальных образований и района заключается в границах, закрепленных действующим административно-территориальным устройством области.

Расстояние от районного центра  до  г. Саратова составляет 120 км.

Районным центром является рабочий поселок Мокроус. С запада на восток проходит железная дорога Саратов – Уральск и автомагистраль Саратов – Энгельс – Ершов - Озинки.

Наибольшая удаленность населенных пунктов района от железной дороги не превышает 40 км.

В границы  Федоровского муниципального района входят: 1 городское и 14 сельских муниципальных образований (поселений), включающих в себя 29 населенных пунктов.

В течение последних пяти лет в Федоровском муниципальном районе, как и во всей Саратовской области, наблюдается сокращение численности населения. Естественная убыль населения по области в целом составляет примерно 4,6%, а в Федоровском муниципальном районе — 4,2%. По значению коэффициента естественного прироста населения Федоровский муниципальный район занимает 20-е место в области.

Ведущая роль в экономическом развитии Федоровского муниципального района, в отличие от Саратовской области в целом - сельское хозяйство.

Тенденции последнего времени свидетельствуют о не высоком росте развития жилищно-гражданского строительства с освоением как старых, раннее  занятых площадей, так и новых микрорайонов. Все это подтверждает необходимость системного, программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов.

Сводная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Федоровского района на 2011-  2015 гг. разработана на основании Градостроительного Кодекса РФ и во исполнение п.2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011г. № Пр-701,  Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»  с использованием программно-целевого метода. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации жилищного фонда, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства. Также разработка и утверждение Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного строительства, создания условий для привлечения инвестиций, обеспечения ресурсосбережения, создания современной системы ценообразования.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики муниципальных образований  в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов.

Программа разработана  на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, данных о текущем состоянии и перспективах функционирования систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях.

На основании Программы  формируются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях Федоровского района.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории города, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищно-гражданского строительства.

По вкладу в совокупный объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» Федоровский муниципальный район занимает одно из последних мест в Саратовской области. На его долю приходится 0,02% совокупного объема работ данного вида деятельности.

Обеспеченность населения жильем является одним из важнейших показателей уровня жизни населения. По этому показателю Федоровский муниципальный район занимает 26-е место в области. Согласно таблице  в Саратовской области в среднем на одного жителя приходится 22,8 м², а в рассматриваемом районе этот показатель составляет 21,8 м2.

Согласно подпункта 4 п. 1 ст. 14 и ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов. Следует отметить, что «Концепцией федеральной целевой программы Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р предусмотрено, что «необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.  С этой целью предусматривается создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему».

Ключевыми инструментами создания перечисленных условий являются программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и единые муниципальные базы информационных ресурсов, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

Сводная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Федоровского муниципального района  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. Целью реализации мероприятий, предусмотренных комплексной программой коммунальной инфраструктуры муниципального района, является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей населенных пунктов.

1.Развитие (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения

Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития жилищно-коммунального  хозяйства муниципальных образований района.

Необходимость модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищно-гражданского строительства, приведение к современным высокотехнологическим требованиям имущественного комплекса ОКК, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры модернизации систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства и коммунального комплекса в целом.

  - . Система водоснабжения

На территории района деятельность по водоснабжению осуществляют организации различных форм собственности:

1) кооперативы;

2) общество с ограниченной ответственностью;

3) муниципальное предприятие.

Инфраструктура водоснабжения в районе имеет одну основную систему: хозяйственно-питьевую.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 9 муниципальных образований (Мунинское, Морцевское, Калдинское, Николаевское, Семеновское, Мокроусское, Долинское, Ерусланское, Борисоглебское) осуществляется из поверхностных источников – рек Еруслан и Малый Узень с подпиткой реки Еруслан из реки Волга через канал Саратовской оросительной системы. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 4 муниципальных образований (Первомайское, Федоровское, Романовское, Калужское) осуществляется из поверхностных источников реки Большой Караман, наполняемой только за счет весенних паводков, и  дополнительно, из подземных водозаборных скважин.  Водоснабжение Никольского МО (пос. Солнечный, село Никольское) осуществляется из поверхностного источника (пруд), наполняемого только за счет весенних паводков, и  дополнительно, из подземных водозаборных скважин. Водоснабжение Спартакского МО (село Спартак) осуществляется из поверхностного источника (пруд), наполняемого только за счет весенних паводков.

Система водоснабжения населенных пунктов МО состоит из следующих функциональных элементов:

гидротехнические сооружения  водохранилищ,  представляющие собой временные земляные плотины без каких-либо капитальных регулирующих и водопропускных сооружений, по своим параметрам, не соответствующие нормативным требованиям;

водопроводные комплексы насосных станций, суммарная производительность которых составляет до 14  тыс. м3/сут.;

водоводы и водопроводные разводящие сети, суммарная протяженность которых составляет  до 250 км,  диаметром от 50 до 300 мм.

Кроме того, в р.п. Мокроус действует комплекс по очистке воды  мощностью  3,2 тыс.м3/сут.

Техническое состояние системы водоснабжения

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа зданий и сооружений,  сетей и технологического оборудования,  за исключением комплекса по очистке воды в р.п. Мокроус.

Динамика износа  приведена в  таблице 1.

Табл. 1

| Элемент системы водоснабжения | Процент износа |
| --- | --- |
|  | 2001 год | 2006 год | 2011 год |
| ГТС водохранилищ | без оценки | без оценки | без оценки |
| Комплекс насосных станций МО | 60 | 68 | 70 |
| Водоводы и водопроводные сети | 58 | 70 | 80 |
| ВОС р.п. Мокроус | - | 0 | 12 |

Мероприятия, проведенные в 2010-2011 годах по модернизации систем водоснабжения  позволили  уменьшить динамику износа оборудования  комплекса насосных станций.

Не соответствие установленным требованиям параметров земляных плотин,  их техническое состояние, в ряде случаев,  не сможет обеспечить гарантированного водоснабжения населенных пунктов.

Высокая степень износа зданий, сооружений и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Аварийность в последние годы  имеет положительную динамику.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения

- зависимость водоснабжения ряда населенных пунктов от  объема весенних паводковых вод  и  объема подпитки  с реки Волга;

#### - отдельное несоответствие параметров элементов системы водоснабжения установленным требованиям;

- высокая степень износа  функциональных элементов системы

водоснабжения;

#### - недостаточная степень техногенной надежности;

#### - недостаточность применения технологий водоочистки;

#### - отсутствие резерва оборудования (мощности);

#### - недостаточная энергоэффективность оборудования;

#### - недостаточность резервных источников энергоснабжения.

#### 1.2. Система водоотведения

Система  водоотведения имеется только в Мокроусском МО (р.п. Мокроус).

Деятельность по водоотведению  осуществляется муниципальным предприятием.

Система водоотведения осуществляет сбор и  транспортировку сточных вод, поступающих от потребителей многоквартирных домов р.п. Мокроус. Очистка и обеззараживание  сточных вод не производится.

Система водоотведения состоит из следующих функциональных элементов:

канализационные сети,  суммарная протяженность которых составляет 6,4 км, диаметром от 100 до 200 мм.;

канализационные насосные станции, суммарная мощность которых составляет до 1000 м3/сут.;

пруды-отстойники, суммарная площадь которых составляет до 80 тыс.  м2.

Техническое состояние системы водоотведения

Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой степенью износа сооружений, сетей  и технологического оборудования. Динамика износа  приведена в таблице 2.

Табл. 2

| Наименование объекта | Процент износа |
| --- | --- |
|  | 2001 год | 2006 год | 2011 год |
| Канализационные сети | 60 | 65 | 70 |
| Канализационно-насосные станции | 65 | 75 | 85 |
| Пруды отстойники | 70 | 74 | 78 |

Высокая степень износа зданий, сооружений и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий. Аварийность в последние годы  имеет положительную динамику

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

#### - отдельное несоответствие параметров элементов системы водоотведения установленным требованиям;

- высокая степень износа функциональных элементов системы;

#### - недостаточная степень техногенной надежности;

- отсутствие системы очистки и  обеззараживания канализационных стоков;

#### - отсутствие резервного оборудования (мощности);

#### - недостаточная  энергоэффективность оборудования;

1.3. Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения

Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения в связи с необходимостью обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства выполнена в соответствии со Схемой территориального планирования Федоровского муниципального района, другими документами территориального планирования, а также на основе прогнозных данных об объемах жилищно-гражданского строительства, приведенных в таблице 3.

Информация о прогнозируемых объемах жилищно-гражданского строительства и требуемом приросте нагрузки

систем водоснабжения и водоотведения

Табл.3

| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы жилищно-гражданского строительства, тыс. м2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Прирост нагрузки, м3/сутки | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 64 |

На основании оценки прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения основные мероприятия по развития систем водоснабжения и водоотведения  должны быть связаны с модернизацией и капитальным ремонтом существующих элементов  систем водоснабжения и водоотведения.

1.4. Мероприятия по развитию систем водоснабжения и

водоотведения

Реализация плана мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства населенных пунктов района в объеме  64 м3/сут. в 2012-2015 годах;

- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

- снизить степень износа основных фондов систем водоснабжения и водоотведения;

- заменить технологическое оборудование  на более  эффективное;

- повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения,  при снижении себестоимости услуг;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

#### По результатам оценки прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения, проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения  (Приложение 1).

Мероприятия сформированы с учетом потребности населенных пунктов муниципальных образований  в услугах водоснабжения и водоотведения, требуемого уровня качества и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения.

2. Развитие объектов, используемых для утилизации

твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора, вывоза,  утилизации и переработки бытовых отходов относится к вопросам местного значения.

Отходы производства и потребления являются одним из главных источников загрязнения окружающей среды в Федоровском муниципальном районе. На территории  района не имеется полигона ТБО, используемая под свалку территория площадью 3,7 га в р.п. Мокроус была отведена решением ОМСУ в 1998 году, в остальных муниципальных образованиях утилизация твердых бытовых отходов от всех категорий потребителей осуществляется на исторически отведенных земельных участках (свалках) общей площадью 30,3га.

Основные проблемы:

Показатели состояния окружающей среды

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Площадь экологически опасных территорий, кв. км | - |
| Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды, млн. м3 в год | 1,5 |
| Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т/год | 1,5 |
| Объем сброса сточных вод, млн. куб. м в год - всего | 0,5 |
| в т.ч. в поверхностные водоемы | - |
| Образование отходов производства и потребления, тыс.т в год . - всего | 15,8 |

-  чрезмерно быстрое переполнение существующих временных площадок сбора из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов;

-  отрицательные факторы для окружающей среды: выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание ТБО, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;

-  отсутствие площадей, пригодных для размещения полигонов, на удобном расстоянии от населенных пунктов.

В целях улучшения санитарного состояния населенных пунктов ведется  работа по проектированию строительства   полигона по утилизации  твёрдых бытовых отходов в р.п. Мокроус.

Выбор земельного участка под строительство полигона в р.п. Мокроус ведётся с 2010 года. Общая площадь земельного участка, отводимая под строительство полигона, составит 19 га. Полигон рассчитан на прием 7,9 тыс. м3 ТБО в неуплотненном состоянии. Стоимость проектных работ составляет примерно 5.0 млн. руб. Сметная стоимость этапов строительства  полигона ТБО составляет примерно 40.0 млн. руб.

На данном полигоне с целью рационального использования природных ресурсов, извлечения ценных компонентов из ТБО планируется построить мусоросортировочный комплекс (МСК) мощностью до 1,0 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию МСК позволит уменьшить объем  утилизируемых ТБО  до 50 % за счет отбора полезных фракций, компактирования остатков на прессе. В связи с этим срок эксплуатации полигона увеличится. Планируемая стоимость строительства МСК составляет 30.0 млн. руб.

Мероприятия по строительству полигонов и мусоросортировочных станций, стоимость проектных и строительных работ приведены в  Приложении  2.

В целом объем финансирования на строительство объектов, используемых для утилизации ТБО, составляет до 70-75 млн. руб., в том числе по полигону ТБО в р.п. Мокроус – 40-45 млн. руб., по обустройству временных площадок сбора ТБО в сельских населенных пунктах 30-35 млн. руб.

По итогам 	реализации мероприятий по развитию объектов, используемых  для утилизации ТБО, будет введено в эксплуатацию 19 га площади полигона ТБО, 1 мусоросортировочная станция (МСК).

Реализация мероприятий Программы будет являться шагом к построению полноценной системы комплексного управления отходами, способной на высоком уровне решать проблемы в сфере обращения с отходами, возникающими на современном этапе развития населенных пунктов района.

#### 3.  Сводная оценка финансовых потребностей  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2011 - 2015 гг.

| № п/п | Перечень систем коммунальной инфраструкту-ры | Общая потребно-сть в финансиро вании Программы, млн. руб. | Потребность в финансировании по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Софин МБР,МБ | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | Водоснабже-ние | 661,9 | 7,8 | 99,3 | 197,3 | 196,5 | 168,8 |
| 2. | Водоотведе-ние | 69,3 | 0,4 | 3,0 | 10,0 | 14,5 | 41,8 |
| 3. | Утилизация ТБО | 107,0 | 10% | 0,1 | 10,1 | 40,0 | 55,0 |
|  | ИТОГО | 838,2 | 8,2 | 102,4 | 217,4 | 251 | 265,6 |

Общая потребность в финансировании Программы на период 2012-      2015 гг. составляет  прогнозно  838,2млн. руб.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные организациями коммунального комплекса от платы за подключение в соответствии с их инвестиционными  программами, а также собственные и кредитные средства;

- средства федерального  и областного бюджетов;

- средства бюджета муниципальных образований;

- средства инвесторов.

#### Заключение

Принятие сводной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Федоровского муниципального района   на 2012-2015 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Федоровского муниципального района;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории Федоровского муниципального района;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики Федоровского муниципального района в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечение целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

Верно: управляющий делами                                                          С.В. Исмаилова

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к сводной Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2012-2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2012-2015 гг. |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём инвести- ций с учетом ФБ,ОБ,МБР*, млн. руб. | Софинансирование | Объемы инвестиций по годам, млн. руб. | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | МБ/ МО* | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Мокроусское МО |
| 1 | Модернизация насосной станции у с. Семеновка (с учетом технологических трубопроводов и запорной арматуры). | 5,0 | /0,1 | 0.5 | 0.7 | 0,8 | 3.0 | Увеличение производительности работы и повышение качества питьевой воды. |
| 2 | Капитальный ремонт подающего водовода, аварийно-восстановительные работы. (2,9 км) | 7,0 | 0,1 | 0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения. |
| 3 | Проектирование и модернизация оборудования водоочистки ВОС р.п. Мокроус. | 2,3 | /0,2 | 0 | 0 | 1,0 | 1,3 | Повышение надежности питьевого водоснабжения , использование энергоэффективных технологий при водоподготовке. |
| 4 | Проектирование и внедрение нанотехнологий по обеззараживанию воды. Установка «Аквахлор» | 1,6 | /0,2 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | Метод обеззараживания питьевой воды, обеспечивающий требуемое последействие, безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении. Минимизирует угрозу жизни населения и негативного воздействия на охрану окружающей среды. |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей р.п. Мокроус с. Ивановка | 246.0 | /0,3 | 20,0 | 80,0 | 80,0 | 66,0 | Обеспечение надежности подачи воды. Замена изношенных сетей с увеличением диаметров для обеспечения устойчивого водоснабжения действующих объектов и увеличения нагрузок для вновь вводимых и реконструируемых объектов. |
|  | Итого по МО: | 261,9 | 1,0 | 20,8 | 86,8 | 85,0 | 69,3 |  |
| Борисоглебовское МО |
| 1 | Проектирование и модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды (2 объекта). | 3,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды на , а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт подающего водовода (7 км). Аварийно-восстановительные работы. | 14,0 | 0,1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения. |
| 3 | Реконструкция, кап. ремонт башен Рожновского (2шт.) | 2,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | Использование энергоэффективных технологий при водоподготовке и подачи воды. |
| 4 | Проектирование и реконструкция ГТС на реке Малый Узень. | 40,0 | 0,1 | 0 | 2,0 | 38,0 | 0 | Повышение уровня поверхностного источника забора воды. |
| 5 | Приобретение коммунальной техники Экскаватор, аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения. |
|  | Итого по МО: | 62,0 | 0,5 | 3,5 | 9,5 | 44,0 | 5,0 |  |
| Долинское МО |
| 1 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды (2 шт.) | 1,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (8.632км). Аварийно-восстановительные работы | 18,00 | 0,1 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения. |
| 4 | Проектирование, строительство резервных (пожарных) резервуаров (1шт.). | 2,0 | 0,1 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | Создание резерва запаса воды. Создание резервных мощностей на случай чрезвычайных ситуаций. |
| 5 | Проектирование и реконструкция ГТС на реке Еруслан | 40,0 | 0,1 | 0 | 0 | 2,0 | 38,0 | Повышение уровня поверхностного источника забора воды. |
| 6 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения. |
|  | Итого по МО: | 64,0 | 0,5 | 3,5 | 8,0 | 8,5 | 44,0 |  |
| Ерусланское МО |
| 1 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды (1шт.) | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Капитальный ремонт подающих магистральных водопроводных сетей (3,6 км). | 7,0 | 0,1 | 0 | 4,0 | 3,0 | 0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
| 3 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (2 км). Аварийно-восстановительные работы | 4,0 | 0,1 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
| 4 | Реконструкция, кап.ремонт башен Рожновского (2шт.) | 2,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | Использование энергоэффективных технологий при водоподготовке и подачи воды. |
| 5 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Экскаватор, аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
| 6 | Капитальный ремонт водозабора подземных вод с. Сырт-Смоленка (1шт.) | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
|  | Итого по МО: | 18,5 | 0,6 | 2,5 | 5,0 | 8,0 | 3,0 |  |
| Калдинское МО |
| 1 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды (2шт) | 3,0 | 0,1 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (1 км). Аварийно-восстановительные работы | 2,0 | 0,1 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
| 3 | Реконструкция, кап. ремонт башен Рожновского (2шт.) | 2,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | Использование энергоэффективных технологий при водоподготовке и подачи воды. |
| 4 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Экскаватор, аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
|  | Итого по МО: | 10,0 | 0,4 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,0 |  |
| Калужское МО |
| 1 | Капитальный ремонт водозабора подземных вод (3шт) | 3,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (4 км). Аварийно-восстановительные работы | 8,0 | 0,1 | 2.0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов, надежности водоснабжения существующих абонентов. |
| 3 | Реконструкция, кап. ремонт башен Рожновского (3шт.) | 2,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | Использование энергоэффективных технологий при водоподготовке и подачи воды. |
| 4 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Экскаватор, аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
|  | Итого по МО: | 16,0 | 0,4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 |  |
| Морцевское МО |
| 1 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (4.2 км). Аварийно-восстановительные работы | 8,0 | 0,1 | 0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов, надежности водоснабжения существующих абонентов. Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
| 3 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по МО: | 12.5 | 0,3 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 2,0 |  |
| Мунинское МО |
| 1 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (14 км). Аварийно-восстановительные работы | 28,0 | 0,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов, надежности водоснабжения существующих абонентов. |
| 3 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Экскаватор, аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
|  | Итого по МО: | 32,5 | 0,4 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 10,0 |  |
| Николаевское МО |
| 1 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды (1шт.) | 1,5 | 0,1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (1 км). Аварийно-восстановительные работы | 2,0 | 0,1 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов, надежности водоснабжения существующих абонентов. |
| 3 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
|  | Итого по МО: | 6,5 | 0,3 | 0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |  |
| Никольское МО |
| 1 | Капитальный ремонт водозабора подземных вод (2шт.) | 2,0 | 0,1 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды (1шт.) | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |  |
| 3 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (4 км). Аварийно-восстановительные работы | 8,0 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов, надежности водоснабжения существующих абонентов. |
| 4 | Реконструкция, кап. ремонт башен Рожновского (1шт.) | 2,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | Использование энергоэффективных технологий при водоподготовке и подачи воды. |
| 5 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Экскаватор, аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
|  | Итого по МО: | 15,5 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |  |
| Первомайское МО |
| 1 | Капитальный ремонт водозабора подземных вод (1шт.) | 1,0 | 0,1 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды (1шт.) | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |  |
| 3 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (6 км). Аварийно-восстановительные работы | 12,0 | 0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов, надежности водоснабжения существующих абонентов. |
| 4 | Реконструкция, кап. ремонт башен Рожновского (1шт.) | 1,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | Использование энергоэффективных технологий при водоподготовке и подачи воды. |
| 5 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Экскаватор, аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
|  | Итого по МО: | 18,5 | 0,5 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 |  |
| Романовское МО |
| 1 | Капитальный ремонт водозабора подземных вод (1шт.) | 1,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды (1шт.) | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |  |
| 3 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (3 км). Аварийно-восстановительные работы | 6,0 | 0,1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов, надежности водоснабжения существующих абонентов. |
| 4 | Реконструкция, кап. ремонт башен Рожновского (1шт.) | 1,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | Использование энергоэффективных технологий при водоподготовке и подачи воды. |
| 5 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
| 6 | Реконструкция ГТС на реке Большой Караман. | 40,0 | 0,4 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня поверхностного источника забора воды. |
|  | Итого по МО: | 52,5 | 0,9 | 40,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 |  |
| Семеновское МО |
| 1 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды (1шт) | 1,5 | 0,1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (4 км). Аварийно-восстановительные работы | 8,0 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов, надежности водоснабжения существующих абонентов. |
| 3 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
|  | Итого по МО: | 12,5 | 0,3 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Спартакское МО |
| 1 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды (1шт) | 1,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (5 км). Аварийно-восстановительные работы | 10,0 | 0,1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов, надежности водоснабжения существующих абонентов. Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
| 3 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Экскаватор, аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Итого по МО: | 14,5 | 0,3 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 |  |
| Федоровское МО |
| 1 | Капитальный ремонт водозабора подземных вод | 1,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды, а также выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды |
| 2 | Модернизация насосных станций с учетом первичной очистки воды | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |  |
| 3 | Реконструкция, капитальный ремонт уличных разводящих водопроводных сетей (9 км). Аварийно-восстановительные работы | 18,0 | 0,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов, надежности водоснабжения существующих абонентов. |
| 4 | Реконструкция, кап. ремонт башен Рожновского | 1,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | Использование энергоэффективных технологий при водоподготовке и подачи воды. |
| 7 | Приобретение коммунальной техники и оборудования. Аварийно-техническая машина. | 3,0 | 0,1 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения |
| 8 | Реконструкция ГТС на реке Большой Караман. | 40,0 | 0,4 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | Повышение уровня поверхностного источника забора воды. |
|  | Итого по МО: | 64,5 | 0,9 | 5,5 | 45,0 | 5,5 | 8,5 |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению | 661,9 | 7,8 | 99,3 | 197,3 | 196,5 | 168,8 |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мокроусское МО р.п. Мокроус |
| 1 | Модернизация канализационных насосных станций № 2, № 3, № 4, | 8,0 | 0,1 | 0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | Повышение производительности, необходимой для вновь вводимых и реконструируемых объектов капитального строительства, надежности водоотведения существующих абонентов. Замена участка трубопровода с целью повышения надежности снабжения абонентов услугой, экологической безопасности окружающей среды. |
| 2 | Капитальный ремонт канализационных сетей. Технико-экономическое обоснование, проектирование, строительство и модернизация канализационных сетей диаметром до 500 мм (6 км) | 18,0 | 0,1 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Увеличение пропускной способности системы канализации, обеспечение уменьшения времени транспортировки стоков. Замена полностью изношенных сетей с увеличением диаметра для возможности обеспечения устойчивым канализованием. Обеспечение перекачки на очистку стоков. Снижение эксплуатационных затрат, экономия электроэнергии. Обеспечение экологической безопасности |
| 3 | Реконструкция систем водоотведения на участке КНС№ 1 | 11,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 4 | Реконструкция прудов-отстойников системы водоотведения | 30,0 | 0,1 | 0 | 2,0 | 0 | 28,0 |  |
|  | Итого | 67,0 | 0,4 | 3,0 | 10,0 | 14,0 | 40,0 |  |
| Энергоснабжение объектов водоотведения: |
|  | Проектирование и модернизация энергоснабжения объектов водоотведения | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | Повышение надежности энергоснабжения, снижение энергоемкости производства. |
|  | Итого по энергоснабжению объектов водоотведения: | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 |  |
| Автоматизация и компьютеризация объектов водоотведения: |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами и диспетчеризация при эксплуатации систем водоотведения | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | Улучшение управления технологическими процессами, исключение «человеческого» фактора, снижение себестоимости производства, контроль за расходом электроэнергии. |
|  | Итого по автоматизации и компьютеризации объектов водоотведения: | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |  |
|  | ИТОГО по системе водоотведения | 69,3 | 0,4 | 3,0 | 10,0 | 14,5 | 41,8 |  |

План мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов

на 2011-2015 гг.

| Наименование мероприятия | Общий объём инвестиций, млн. руб. | С учетом ФБ,ОБ,МБР,МБ,инвестор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Ожидаемые результаты |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выбор земельного участка с гидрологическим обследованием, площадью 19 га. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | Обеспечение санитарно-экологических норм. |
| Проектирование, строительство полигона твердых бытовых отходов мощностью 7,9 тыс. тонн в год. в р.п. Мокроус, а также оборудования временных сборочных площадок в МО района | 70,0-75,0 | 0 | 10,0 | 30,0 | 30,0-35,0 | Строительство полигона по утилизации ТБО рассчитанного на прием 7,9 тыс. м3 неуплотненных ТБО в год. |
| Строительство мусоросортировочного комплекса в составе полигона ТБО. | 30,0 | 0 | 0 | 10,0 | 20,0 | Строительство МСК мощностью 2.1 тыс. т неуплотненных ТБО. С введением в строй объем утилизируемых ТБО уменьшится на 20%, срок эксплуатации полигона увеличится на 4 года. |
| Итого по утилизации ТБО | 107,0 | 0,1 | 10,1 | 40,0 | 55,0 |  |

- ФБ – федеральный бюджет; ОБ-областной бюджет; МБР- местный бюджет района; МБ МО –местный бюджет поселения.